CONSULTA DE PREÇOS Nº 67/2025

Data: 05/08/2025

Fornecedor: .........................................................................................................................................

CNPJ: ..................................................................................................................................................

Endereço: ............................................................................................................................................

Cidade: ................................................................................................................................................

Telefone: .............................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................

Nome e Identificação do Responsável: ...............................................................................................

| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PORTARIA ELETRÔNICA (VÍDEO PORTEIRO) COM 01 MONITOR EM CORES, 01 INTERFONE, CONTROLADOR DE ACESSO BIOMÉTRICO FACIAL E POR MEIO DE CARTÕES/TAGS RFID, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1000 REGISTROS COMPATÍVEL COM FECHADURA ELÉTRICA OU ELETROÍMÃ, ALÉM DE BOTOEIRA INTERNA PARA SAÍDA DO PRÉDIO. | UNID. | 01 |  |
| 2 | INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA PORTARIA ELETRÔNICA ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS, CONEXÕES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. | SERV. | 01 |  |

OBSERVAÇÕES:

001 - Apresentar proposta através do e-mail licitacao@cisamusep.org.br no prazo de até 5 (cinco) dias.

002 - FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em conta ou boleto bancário em nome da Pessoa Jurídica.

003 - Informações e/ou esclarecimentos pelo Fone: (44) 3123-8300 ou (44) 3123-8320 ou e-mail: compras@cisamusep.org.br ou licitacao@cisamusep.org.br – Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP.

NOS PREÇOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS IMPOSTOS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS

- CONDIÇÕES GERAIS

  - O sistema integrado de portaria eletrônica deve conter a seguinte composição e configuração mínima:

    - Ponto controlador de acesso por reconhecimento Facial, monitor em cores de alta precisão de imagens faciais;

    - Distância de câmera a face de 0,3 a 2 m;

    - Capacidade de registro de cartões/tags e de biometria facial com quantidade mínima de 1000 registros;

    - Controle automático de imagem e sensor de presença infravermelho;

    - Leitor RFID com tecnologia dual frequência para cartões e tags;

    - Possui configurações para identificar faces com ou sem a máscara de proteção;

    - Algoritmo de detecção “face Live” que impede o acionamento por foto ou vídeo;

    - Interfone acoplado ao sistema, compatível com sistema existente;

    - Alimentação elétrica bivolt 110/220 V;

    - Compatível com o sistema de fechadura elétrica e eletroímã;

    - Ser resistente as intempéries;

    - O produto deverá ser novo e estar em sua embalagem original lacrada com a garantia mínima de 6 meses;

    - Os serviços de instalação, configuração e programação devem apresentar garantia de 12 meses;

  - O equipamento deverá ser acoplado em espaço a ser designado pelo consórcio.

  - Deverá ser fornecida a fonte de alimentação para rede elétrica e sistema para funcionamento stand-aleone (carregador e bateria selada VRLA em conformidade com a Resolução CONAMA nº 401/2008) da fechadura com eletroímã.

  - O sistema deverá ser configurado pelo fornecedor de forma compatível com a rede de central telefônica existente, central telefônica PABX digital – Intelbras modelo impacta 300, e vir acompanhado de todos os cabos e conexões necessárias para seu perfeito funcionamento.

- FORMA E LOCAL DE ENTREGA

  - Mediante o recebimento da Nota de Empenho, a empresa a ser contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias para efetuar a entrega e instalação que deverá ser realizada na sede do CISAMUSEP, na Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Jardim Ipanema, Maringá – PR, das 8h às 11h30m e das 13h30min às 16h30min, mediante agendamento prévio, pelo telefone (44) 3123-8300 com o setor de Patrimônio ou excepcionalmente em horários diferenciados e/ou nos finais de semana, a critério exclusivo do Cisamusep, sem ônus para o Consórcio;

    - O agendamento da instalação será definido pelo Consórcio e aprovado pela empresa a ser contratada;

  - O Consórcio poderá rejeitar no todo ou em parte os serviços executados que estejam insatisfatórios e/ou que não atender(em) as especificações deste Termo de Referência, o qual emitirá um Termo de Recusa, onde consignarão as desconformidades;

2.2.1 No termo do artigo 140 da Lei 14.133/21, o objeto deste termo será recebido:

    - Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

    - Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após criteriosa inspeção e verificação de que o produto adquirido se encontra em perfeitas condições de utilização, além de atender às especificações do objeto contratado;

    - O recebimento definitivo do bem não exclui a responsabilidade da contratada quanto aos vícios ocultos, ou seja, aqueles só manifestados quando da sua normal utilização pelo Consórcio Público de Saúde, nos termos do Código de Defesa do Consumidor;

    - O bem deverá estar acondicionado em sua embalagem original, nas quais constarão os dados referentes à identificação, à marca do respectivo fabricante, à data de fabricação e garantia, entre outros. O acondicionamento do bem deverá estar em condições adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes rodoviários, marítimos, ferroviários e/ou aéreos, sendo a empresa vencedora responsável até a entrega em seu destino, sem ônus para o contratante;

    - Os serviços rejeitados pelo Consórcio devido ao uso de materiais que não atendam ao solicitado, mal executados, defeituosos e/ou incorretos, serão refeitos, sendo a empresa a ser contratada responsável por toda e qualquer despesa referente à confecção de novo produto e sua instalação;

    - A empresa a ser contratada deverá refazer o serviço, constante no referido Termo, no total ou em parte, no prazo máximo a contar do recebimento do mesmo, de 05 (cinco) dias corridos caso não envolva troca de materiais e de 10 (dez) dias corridos caso necessite de troca.

  - Cientificar o CISAMUSEP sobre o andamento da instalação.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA

  - Executar o objeto do presente Termo, nas condições estabelecidas, por intermédio de pessoas idôneas, habilitadas e tecnicamente capacitadas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, prepostos ou mandatários que no desempenho de suas funções causem ao Cisamusep, podendo este solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente ou cuja capacidade técnica seja insuficiente. Esses profissionais deverão estar equipados com Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme legislação vigente e a natureza da tarefa;

  - Para realização de uma comunicação eficiente, a empresa a ser contratada deverá manter junto ao Consórcio, ao menos 01 (um) número de telefone móvel, 01 (um) fixo e 01 (um) endereço de correio eletrônico (e-mail), sempre atualizado;

  - Comunicar, imediatamente, o Consórcio toda e qualquer irregularidade e/ou dificuldade que impossibilite a execução do serviço contratado;

  - No caso de a empresa a ser contratada vir, como resultado de suas operações, a prejudicar ou sujar áreas incluídas, ou não, no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las ou limpá-las, deixando-as em seu estado original;

  - Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, transporte, alimentação, hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto;

  - Ficará a cargo da empresa a ser contratada o fornecimento, aos seus profissionais, de ferramentas, manuais, instrumentos e materiais necessários para a execução dos serviços;

  - Responder pelos métodos utilizados na instalação, pela organização e qualidade do trabalho;

  - A instalação e os materiais utilizados deverão atender às condições estabelecidas no presente Termo de Referência;

  - Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados e/ou prepostos;

  - Manter seu pessoal devidamente identificado, através do uso de crachás e/ou uniformes de forma condizente com o serviço a executar;

  - Realizar o descarte dos resíduos resultantes da execução dos serviços, sem custo para o Consórcio;

  - Os resíduos serão todos os materiais que não possuírem valor econômico, de acordo com a avaliação do Consórcio.

- VISTORIA

  - A vistoria técnica terá por finalidade:

    - Conhecimento das condições locais onde serão realizadas as instalações, para efetuar as medições e conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem como para solicitação de outros esclarecimentos que julgarem necessários afeto a visita;

    - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem desobrigam a execução dele;

  - A visita servirá para a empresa avaliar as condições dos locais, incluindo as dificuldades e riscos no fornecimento do serviço, atestando que tomou conhecimento de todos os detalhes que se farão necessários à apresentação de sua proposta, não cabendo à empresa vencedora alegar desconhecimento dessas características;

  - A empresa deverá agendar previamente, a visita técnica através do telefone (44) 3123-8300, no setor de Patrimônio, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h às 12h e das 13h30min às 16h30min;

  - A vistoria deverá ser realizada por profissional técnico indicado pela licitante ou Representante Legal da Empresa.

- GARANTIAS

  - Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários à execução do objeto do presente termo são as definidas pela legislação (Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do Consumidor) em vigor.

- PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

  - Caso o Contrato seja aditado, o CISAMUSEP terá direito as mesmas condições do Contrato aos seus aditivos.

| _____________________, _____/_____/_____ (LOCAL E DATA) 90 DIAS (VALIDADE DA PROPOSTA) | PROPOMOS O FORNECIMENTO DAS AQUISIÇÕES E/OU DOS SERVIÇOS NOS VALORES MENCIONADOS ACIMA SOB AS CONDIÇÕES GERAIS ESPECIFICADAS NESTE FORMULÁRIO, COM AS QUAIS CONCORDAMOS.. |
| --- | --- |
| _______________________________________ (Nome Completo Legível e Assinatura) | (Carimbo do CNPJ da Empresa) |